动环监控产品说明

- 硬件规格：

  - 嵌入式主机，基于ARM架构

  - CPU：64位4核ARM处理器

  - 具备16路485/232通讯接口

  - 具备12路DI、4路DO接入和控制能力

  - 具备2路DC12V、2A对外供电能力

  - 具备双电源供电能力

  - 具备2个独立千兆网口

  - 具备4G DRAM，32G eMMC FLASH

- 系统运行环境：系统支持信创环境，支持主流操作系统和数据库。

  - 支持的操作系统：Linux、Windows、银河麒麟、统信等；

  - 支持的数据库：SQL Server、MySQL、Redis、达梦、人大金仓等。

- 系统监控范围：

系统监控范围包含以下大类

  - 动力监测

  - 制冷监测

  - 环境监测

  - 安防监测

每个监控大类包含多种设备小类，如下所述：

①	动力监测：列头柜、直流屏、UPS、电量仪、发电机、电池、ATS/STS等

②	制冷监测：精密空调、普通空调、新风、加湿器等

③	环境监测：温湿度、漏水、有害气体、声光、压差、粉尘、水表等

④	安防监测：门禁、视频监控、消防、烟感、温感、红外探测、玻璃破碎等

- 告警方式：

系统支持多种告警方式，包括页面告警、语音告警、短信通知告警、电话语音告警、声光告警、邮件告警等。